## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2022 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по июнь 2022 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2022 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2022 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 21 | 15 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 25 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1.534 | 6.113 |  |  | 7.647
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 17 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 27 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0.645 | 1.802 |  |  | 2.447
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.243 | 6.039 |  |  | 8.282
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.543 | 1.64 |  |  | 2.183
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2.042 | 11.395 |  |  | 13.437
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.159 |  |  | 0.339
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.18 | 0.28 |  |  | 0.46
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7.639 | 3.877 |  |  | 11.516
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 2 | 8 | 9 | 19 | 19 | 16 | 20 | 55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 1 | 47 | 3.931 | 28.05 |  |  | 31.981
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.192 | 4.138 |  |  | 4.33
11 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | 37 | 54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 40 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0.577 | 8.941 |  |  | 9.518
12 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.004 | 0.71 |  |  | 0.714
13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.475 |  |  | 0.475
14 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 24 | 8 | 6 | 38 | 11 | 9 | 32 | 52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 75 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3.613 | 6.189 |  |  | 9.802
15 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 10 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 20 | 3 | 0 | 2 | 16 | 51.448 | 5.707 |  |  | 57.155
16 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2.009 | 5.224 |  |  | 7.233
17 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.705 | 0.44 |  |  | 1.145
18 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.17 | 1.553 |  |  | 2.723
19 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.019 | 2.727 |  |  | 2.746
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1.613 | 7.617 |  |  | 9.23
Итого: |  | 45 | 46 | 52 | 143 | 107 | 170 | 208 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 354 | 35 | 0 | 38 | 201 | 80.287 | 103.076 | 0 | 0 | 183.363
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по июнь 2022 года составило 628, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 183,363 тыс. кВт*час