## Лист1
Перечень приборов учета на 2024 год
№ варианта установки | № варианта установки | При наличие шкафа СУЭЭ на ТП | Без шкафа СУЭЭ на ТП
1 | Установка однофазного прибора учета на фасад здания заявителя (гараж), до 15кВт | CE208 S7.846.2.OPR1.QYUVFLZ RP05 SPDS | CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPDS
2 | Установка трехфазного прибора учета на фасад здания заявителя (гараж), до 40кВт | CE308 S34.746.OPR1.QYUVLFZ RP05 SPDS | CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS
3 | Установка однофазного прибора учета на опоре ВЛ0,4 кВ, до 15кВт. | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BRP05 SPDS | CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS
4 | Установка трехфазного прибора учета на опоре ВЛ0,4 кВ, до 40кВт | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPDS | CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS
5 | Установка трехфазного прибора учета на фасаде здания заявителя (без устройства считывания), 40-100 кВт. | CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS | CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS
6 | Установка трехфазного прибора учета на фасаде здания заявителя (без устройства считывания) 100-150кВт. | CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS | CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS
7 | Установка однофазного прибора учета и коммутационого аппарата на опоре ВЛ-0,4кВ, до 15кВт. | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BRP05 SPDS | CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS
8 | Установка трехфазного прибора учета и коммутационого аппарата на опоре ВЛ-0,4кВ, до 40 кВт. | CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPDS | CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS
9 | Установка трехфазного прибора учета и коммутационого аппарата на опоре ВЛ-0,4кВ (без устройства считывания) 40-100кВт | CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS | CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS
10 | Установка трехфазного прибора учета и коммутационого аппарата на опоре ВЛ-0,4кВ (без устройства считывания) 100-150кВт | CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS | CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS
11 | Установка трехфазного прибора учета в КВУ на фасаде здания. 40-100кВт | CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS | CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS
12 | Установка трехфазного прибора учета в КВУ на фасаде здания. 100-150кВт | CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS | CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS