## Лист1 (2)
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2020 год
№ | Наименование ТСО | Тип | Линии | [5 empty] | Силовые трансформаторы | [5 empty] | Выключатели
|  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ
|  |  | Износ, % | [5 empty] | Износ, % | [5 empty] | Износ, %
|  |  | 2019-12-31 | 2020-12-31 | +/- | 2019-12-31 | 2020-12-31 | +/- | 2019-12-31 | 2020-12-31 | +/- | 2019-12-31 | 2020-12-31 | +/- | 2019-12-31 | 2020-12-31 | +/- | 2019-12-31 | 2020-12-31 | +/-
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ВЛ | 8 | 6 | -2 | 17 | 17 | 0 | 16 | 10 | -6 | 17 | 12 | -5 | 8 | 3 | -5 | 20 | 18 | -2
|  | КЛ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
Уровень физического износа определен на основании методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
№ 676 от 26.07.2017.
Note on E7: Автор: добавилось 2 ЛЭП с 0% износа
Note on K7: Автор: из паспортов ЕИАС
Note on N7: Автор: из паспортов ЕИАС
Note on T7: Автор: за 2020 год добавилось 7 выкл (0% износ), всего 62 шт.