## Лист1 (2)
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2023 год
№ | Наименование ТСО | Тип | Линии | [5 empty] | Силовые трансформаторы | [5 empty] | Выключатели
|  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ
|  |  | Износ, % | [5 empty] | Износ, % | [5 empty] | Износ, %
|  |  | 2022-12-31 | 2023-12-31 | +/- | 2022-12-31 | 2023-12-31 | +/- | 2022-12-31 | 2023-12-31 | +/- | 2022-12-31 | 2023-12-31 | +/- | 2022-12-31 | 2023-12-31 | +/- | 2022-12-31 | 2023-12-31 | +/-
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ВЛ | 6 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0
|  | КЛ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
Уровень физического износа определен на основании методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
№ 676 от 26.07.2017.