## приложение 1.2
Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
решаемые задачи *
ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | протяженность, км
ВСЕГО | 213.6112 | 13.2601 | 133.2417 | 66.9846 | 0.12154
Ижморка Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская Тяговая" | 3.68 | 0.12 | 3.56 |  |  |  |  | 1 | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора ТП 3-4 заводская бирка отсутствует ТМ-250 кВА | 0.16 | 0.16 |  |  |  | ТМ | 0.25 |  | Замена изношенного оборудования
Калтан Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Реклоузер вакуумный РВА/ТЕL-10-12,5/630 У1 | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |  |  | Повышение надежности
Киселевск
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Замена высоковольтных ячеек с МВ в ЦРП-1 на ячейки с вакуумными выключателями | 4.3872 | 0 | 0 | 4.3872 | 0 |  |  |  | Замена изношенного оборудования
Силовой трансформатор ТМ-250 6/0,4 для замены непригодного ТМ180/6/0,4 инв № КИ0158Т установленного в МТП-175 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | ТМ | 0.25 |  | Замена изношенного оборудования
Силовой трансформатор ТМ-160 6/0,4 для замены непригодного инв № КИ0108Т установленного в ТП-201 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | ТМ | 0.16 |  | Замена изношенного оборудования
Силовой трансформатор ТМ-100 6/0,4 для замены непригодного ТМ50/6/0,4 инв № КИ0029Т установленного в ТП-213 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | ТМ | 0.1 |  | Замена изношенного оборудования
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-7-К монтаж автоматических вакуумных реклоузеров серии PBA/TEL-10-12,5/630 У1 | 1.6567 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 |  |  |  | Повышение надежности
Крапивино Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформатер силовой ТМ -250 10/04 | 0.158 | 0 | 0.158 |  |  | ТМ | 0.25 |  | Замена изношенного оборудования
Трансформатер силовой ТМ -400 10/04 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.19 |  | ТМ | 0.4 |  | Замена изношенного оборудования
Трансформатер силовой ТМ -630 10/04 | 0.31 |  | 0.31 |  |  | ТМ | 0.63 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое: реконструкция ТП № 024 | 0.79 | 0.09 |  | 0.7 |  | ТМ | 0.4 |  | Замена изношенного оборудования
Мариинск
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сооружение электротехническое: реконструкция трансформаторной подстанции №58 (ТП№58, 1*400кВа) по пер.Промкомбинатовский | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | ТМ | 0.4 |  | Замена изношенного оборудования
Замена ячеек в ЗРУ-10кВ ЦРП-10кВ по пер.Сенному | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 6шт |  |  | Замена изношенного оборудования
ТМ-400кВА | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ТМ | 0.4 |  | Замена изношенного оборудования
ТМ-250кВА | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | ТМ 2 шт | 0.5 |  | Замена изношенного оборудования
ТМ-160кВА | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | ТМ 6 шт | 0.96 |  | Замена изношенного оборудования
Осинники
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сооружение электротехническое: ЦРП-2(центральная распределительная подстанция (модуль) | 9.44 |  |  | 9.44 |  |  |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ 6-6-С от оп.№7 до ТП 11 | 0.909 | 0.082 | 0.402 | 0.425 |  |  |  | 0.6 | Для повышения надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ 6-15-А от оп.№49 до ТП 7 | 0.064 | 0.064 | [5 empty] | 0.9 | Для повышения надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ 6-11-Ф от оп.№3 до оп.№79 | 0.066 | 0.066 | [5 empty] | 1.13 | Для повышения надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ 6-15-О и 6-2-П с установкой ЯКНО-10 (с вакуумным выключатклем) | 1.615 |  | 0.671 | 0.944 |  |  |  |  | Для повышения надежности электроснабжения
Оборудование ПС №21,123,89,11 силовыми трансформаторами | 0.568 |  |  | 0.568 |  | ТМ 4 шт | 0.82 |  | Замена изношенного оборудования
Полысаево
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Замена ячеек с масленными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ на п/ст ППШ 35/10 | 6.24 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 26 шт |  |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-30- 1955 г. (ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ-1 шт. | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | ТМ | 0.1 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-34-1961 г. (ТМШ 320 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ-1 шт.; | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | ТМ | 0.4 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-46- 1948 г. (ТМ 320 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ-1 шт. | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | ТМ | 0.25 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-92- 1959 г. (ТМШ 240 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ-1 шт. | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | ТМ | 0.25 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-55-1958 г. (ТМШ 180 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ; ТП-67-1956 г. (ТМШ 180 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | ТМ | 0.32 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-106-1952 г. (ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | ТМ | 0.16 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-7-1969 г. (ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ) на ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ; | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | ТМ | 0.16 |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора на ТП-19-1967 г. (ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ) на ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | ТМ | 0.16 |  | Замена изношенного оборудования
Промышленная
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
"Реконструкция сооружения электротехнического Ф-10-13К от РП10кВ: ВЛ-10кВ для переключения ТП№518, ТП№14а, ТП№81п, на Ф-10-13К пгт. Промышленная" | 0.07635 | 0.076346 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | Для повышения надежности электроснабжения
"Реконструкция сооружения электротехнического -воздушно-кабельной линии электропередач 10кВ (В-КЛЭП-10кВ Ф-10-5К): ВЛ-10кВ от Ф-10-5К до ТП-№535, ТП№308, ТП№547,ТП№494,ТП№536,ТП№545,ТП№333,ТП№507 ,пгт Промышленная" | 1.2228 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | Для повышения надежности электроснабжения
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Замена трансформатора ТМ180/10 1957г.в., установленного на ТП-5 на ТМ 160 кВА | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора ТМ160/10 1960г.в., установленного на ТП-53 на ТМ 160 кВА | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора ТМ160/10 1965г.в., установленного на ТП-19 на ТМ 160 кВА | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора ТМ400/10 1968г.в., установленного на ТП-76 на ТМ 400 кВА | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Замена трансформатора ТМ400/10 1968г.в., установленного на ТП-76 на ТМ 400 кВА | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Прокопьевск
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Камеры КСО-393 с вакуумными выключателями | 2.5628 |  |  | 2.5628 |  | 16 |  |  |  | Замена изношенного оборудования
Тисуль
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ПС "Комсомольская 35/6 кВ" | 3.1854 | 0.3 | 0.172 | 2.7134 |  | 2 | 5 |  |  | Замена изношенного оборудования
Трансформатор ТМ-160 6/0,4 (2 шт) | 0.23 |  |  | 0.23 |  | ТМ 2 | 0.32 |  |  | Замена изношенного оборудования
Яшкино Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сооружение электротехническое линейное ВЛ-6кВ Ф 6-15-0: отпайка от ТП №6 к ТП №14 в п.г.т. Яшкино | 0.03 | 0.0296 | [5 empty] | 0.36 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое: реконструкция РП-2 6кВ | 16.341 | 1.229 | 0.329 | 14.781 | [5 empty] | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: реконструкция отпайки ВЛ-6кВ Ф 6-15-0 к ТП №53 на канализационно-насосную станцию №2. | 0.36 | 0.0293 | 0.16 | 0.17 |  |  |  | 3.1 |  | Повышение надежности электроснабжения
Трансформаторная подстанция ТП №25, замена силового трансформатора ТМ 63кВА 1966г.вып. На ТМ-63кВА. | 0.0687 |  |  | 0.0687 |  | ТМ | 0.063 |  |  | Замена изношенного оборудования
Трансформаторная подстанция ТП №6, замена силового трансформатора ТDO 160кВА 1957г.вып. на ТМ-160кВА. | 0.101 |  |  | 0.101 |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Киселевск
Новое строительство Прочее новое строительство в том числе ПТП
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Прочее новое строительство
Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № 81 (КТП № 81 2х250 кВА), ул. Черняховского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТМ 2 шт | 0.5 | - |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
проектирование: | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
строительство: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № 92 (КТП № 92 2х400 кВА), ул. Пожарная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТМ 2 шт | 0.8 | - |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
проектирование: | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
строительство: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Сооружение линейное электротехническое: ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая протяженностью 0,1 км. Сооружение электротехническое: КТП 250 кВА, ул. Стрелковая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.1 |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
проектирование: | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
строительство: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от опоры №34/12 до опры №60 Ф-13-23-Г, протяженностью 0,9 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.9 |  | Повышение надежности электроснабжения
проектирование: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
строительство: | 1.5139 | 0 | 1.0596 | 0.44486 | 0.00944 | - | - | -
Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6кВ (Ф 6-9-3) от п/ст "Киселевская-заводская 110/35/6 кВ" в г.Киселевске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.6 |  | Повышение надежности электроснабжения
проектирование: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
строительство: | 1.1257 | 0 | 1.0585 | 0.00826 | 0.059 | - | - | -
Сооружение эктротехническое: трансформаторная подстанция комплектная №48 (КТП №48, 250 кВА) по ул. Колхозная в г.Киселевске. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТМ | 0.25 | - |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
проектирование: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
строительство: | 0.50622 | 0 | 0.05782 | 0.3953 | 0.0531 | - | - | -
Мариинск
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сооружение линейное электротехническое: строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ПП-2 (ПС 110/35/10кВ "Пионерская") до ТП-41 ул.Котовского, протяженностью -2,15 км. | 3.58 | 0.58 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2,15км |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: строительство отпайки ЛЭП-10 кВ Ф-10-12(Ф-10-9-2Л), трансформаторной подстанции 160кВА по ул.Р.Люксембург | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | ТМ |  | 0,2км |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Сооружение линейное электротехническое: строительство отпайки ЛЭП-10 кВ Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л), трансформаторной подстанции 100 кВА по пер.Линейному | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | ТМ |  | 0,2км |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Сооружение линейное электротехническое: строительство отпайки ЛЭП-10 кВ Ф-10-16 (Ф-10-16Л), трансформаторной подстанции 160 кВА по ул.Наумова | 1.1127 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | ТМ |  | 0,5км |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Полысаево
Новое строительство
Сооружение линейное электротехническое:воздушная линия 10 кВ от П/с 6/10 кВ до КТПН 44 . Сооружение электротехническое комплектная трансформаторная подстанция КТПН 44 400 кВА 10/0,4 кВ | 1.58 | 0.15694 | 1.4274 |  | 0 | ТМ | 0.4 | 1 | 1 КТПН | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Сооружение линейное электротехническое кабельная линия 10 кВ от ТП-6 до ТП-37 Ф 10-11-29 | 0.48 | 0.0472 | 0.42834 |  | 0 |  |  | 0.5 |  | Повышение надежности электроснабжения
Промышленная Прочее новое строительство
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Сооружение электротехническое: мачтовая трансформаторная подстанция (МТП 1*100кВА) по ул. Осенняя, пгт Промышленная | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1шт. ТМ-100кВА | 0.1 |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Прокопьевск
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-113 "Новая гостиница" | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 |  | ТМ 2 шт | 1.26 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-121 "Драмтеатр" | 0.02006 | 0.02006 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-172 "Ж/д больница" | 2.4926 | 0.22065 | 2.2719 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-431 "ул.Кустарная" | 2.4926 | 0.22065 | 2.2719 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-448 "пл.Мясокомбината" | 2.4926 | 0.22065 | 2.2719 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-515 "ул.Текстильная" | 0.03186 | 0.03186 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-517 "Медтехникум" | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-545 "Квартал 9-1" | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-553 "100кв. дом Электромашина" | 0.1652 | 0.1652 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-563 "ТП-2 мкр.1" | 0.1475 | 0.1475 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-590 "Квартал-4" | 0.1475 | 0.1475 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-744 "Квартал-10" | 0.1475 | 0.1475 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-755 "ул.Советов" | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от РП-7 | 1.6729 | 0.14792 | 1.525 | 0 |  |  |  | 1.6 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-107 | 0.023494 | 0.023494 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-108 | 0.028509 | 0.028509 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-113 | 0.0826 | 0.0826 | 0 | 0 |  |  |  | 4.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-145 | 0.082388 | 0.082388 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-211 | 0.10627 | 0.10627 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-220 | 1.1581 | 0.2141 | 0.944 | 0 |  |  |  | 3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-227 | 0.10913 | 0.10913 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-253 | 1.208 | 0.17426 | 1.0338 | 0 |  |  |  | 1.6 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-255 | 0.071272 | 0.071272 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-260 | 0.058788 | 0.058788 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 | 0.063909 | 0.063909 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-265 | 0.020154 | 0.020154 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-270 | 0.067248 | 0.067248 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-275 | 0.042763 | 0.042763 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-278 | 0.095863 | 0.095863 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-308 | 0.12751 | 0.12751 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-309 | 0.14207 | 0.14207 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-327 | 0.10913 | 0.10913 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-331 | 0.057903 | 0.057903 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-356 | 0.039141 | 0.039141 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-422 | 0.58773 | 0.06693 | 0.5208 | 0 |  |  |  | 1.1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-439 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-453 | 0.49914 | 0.02714 | 0.472 | 0 |  |  |  | 3.8 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-513 | 0.03894 | 0.03894 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-514 | 0.0413 | 0.0413 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-515 | 0.0354 | 0.0354 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-516 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-526 | 0.076004 | 0.076004 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-530 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 |  |  |  | 3.2 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-534 | 0.041194 | 0.041194 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 | 0.024284 | 0.024284 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-543 | 0.038149 | 0.038149 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-544 | 0.040309 | 0.040309 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-545 | 0.067248 | 0.067248 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 | 0.021134 | 0.021134 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-677 | 1.0475 | 0.12706 | 0.9204 | 0 |  |  |  | 2 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-682 | 0.60605 | 0.13405 | 0.472 | 0 |  |  |  | 1.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 | 0.78711 | 0.090907 | 0.6962 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-906 | 0.062811 | 0.062811 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" | 3.2096 | 0.1416 | 3.068 | 0 |  |  |  | 5.2 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.13 с п/ст № 14 | 3.1552 | 0.236 | 2.9192 | 0 |  |  |  | 3.5 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.13 с п/ст № 20 | 3.6358 | 0.095816 | 3.54 | 0 |  |  |  | 4.5 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.19 с п/ст № 20 | 3.6358 | 0.095816 | 3.54 | 0 |  |  |  | 5.3 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.7 с п/ст № 19 | 4.484 | 0.236 | 4.248 | 0 |  |  |  | 3.2 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" | 1.062 | 0.118 | 0.944 | 0 |  |  |  | 4.6 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-1-Г с п/с № 37 | 1.2655 | 0.085526 | 1.18 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-31-Г с п/с № 37 | 1.2934 | 0.11336 | 1.18 | 0 |  |  |  | 2.2 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-ПМ с п/с "Красный Углекоп" | 1.1829 | 0.1209 | 1.062 | 0 |  |  |  | 4.4 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-8-П с п/с "Кр.Углекоп" | 1.1386 | 0.076558 | 1.062 | 0 |  |  |  | 8 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение линейное электротехническое: двухцепная воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-Б, 6-18-Б с п/с "Зенковская" | 0.061466 | 0.061466 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  | Повышение надежности электроснабжения
Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-276 "ул.Краснобродская" | 0.0472 | 0.0472 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-356 "ул.Авиационная" | 0.02596 | 0.02596 | 0 | 0 |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Калтан Прочее новое строительство
Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция\ мачтовая №12(МТП-М-12 6/0,4 кВ , мощность трансформатора 1х25 кВА(проектирование) | 0.02 | 0.02 |  |  |  | ТМ | 0.025 |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция\ мачтовая №26(МТП-К-26 6/0,4 кВ , мощность трансформатора 1х160 кВА(проектирование) | 0.04 | 0.04 |  |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Строительство МТП-К-27(мачтовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВА, мощность трансформатора 1х100 кВА) | 0.14 |  |  | 0.14 |  | ТМ | 0.1 |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
Чебула
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х400 кВА), ул. Воронова, 23а, посёлок 1-й, Чебулинского района». | 1.006 | 0.091 | 0.915 |  |  | ТМ | 0,4 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х400 кВА), ул. Школьная, 8а, посёлок 1-й, Чебулинского района». | 1.21 | 0.11 | 1.1 |  |  | ТМ | 0,4 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х160 кВА), ул. Воронова, 2а, посёлок 1-й, Чебулинского района». | 0.36 | 0.033 | 0.327 |  |  | ТМ | 0,16 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х400 кВА), ул. Советская,12а, д. Дмитриевка, Чебулинского района». | 1.01 | 0.09 | 0.92 |  |  | ТМ | 0,4 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 2х400 кВА)», ул. Советская, 2б, п.г.т.Верх-Чебула. | 2.43 | 0.22 | 2.21 |  |  | ТМ | 0,4 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х 250 кВА), ул. 40 лет Победы, 1а, п.г.т. Верх-Чебула». | 0.41 | 0.04 | 0.37 |  |  | ТМ | 0,25 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х250 кВА), ул. Ленина, 160г, п.г.т. Верх-Чебула». | 0.82 | 0.09 | 0.73 |  |  | ТМ | 0,25 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ, 1х63 кВА), ул. Ленина, 160в, п.г.т. Верх-Чебула». | 0.31 | 0.03 | 0.3 |  |  | ТМ | 0,063 МВА |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, ул. Воронова, посёлок 1-й, Чебулинского района». | 0.56 | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | 0,740 км |  | Замена изношенного оборудования
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, ул. Школьная, посёлок 1-й, Чебулинского района». | 0.56 | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | 0,780 км |  | Замена изношенного оборудования
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, ул. Воронова, Садовая, Юбилейная, Трактовая, посёлок 1-й, Чебулинского района». | 2.37 | 0.21 |  | 2.16 |  |  |  | 2,886 км |  | Замена изношенного оборудования
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, ул. Школьная, Советская, д. Дмитриевка, Чебулинского района». | 0.99 | 0.09 | 0.9 |  |  |  |  | 1,292 км |  | Замена изношенного оборудования
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, ул. 40 лет Победы, 70 лет Чумайского восстания, Казахстанская, Молодежная, п.г.т. Верх-Чебула». | 3.05 | 0.28 | 2.77 |  |  |  |  | 4,813 км |  | Замена изношенного оборудования
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 10 кВ, отпайка от фидера 10-3А (опора №7) до ТП- 10/0,4 кВ (1х250 кВА), ул. Ленина,160а, п.г.т. Верх-Чебула». | 0.17 | 0.02 | 0.16 |  |  |  |  | 0,680 км |  | Повышение надежности электроснабжения
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 10 кВ, отпайка от фидера 10-11А (опора №239) до ТП-10/0,4 кВ (1х400 кВА), ул. Воронова, 23а, посёлок 1-й. Чебулинского района». | 0.35 | 0.03 | 0.32 |  |  |  |  | 0,500 км |  | Повышение надежности электроснабжения
«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (1х63 кВА), ул. Ленина,160в, до водонасосной станции», п.г.т. Верх-Чебула». | 0.56 | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | 0,84 км |  | Замена изношенного оборудования
Прочее новое строительство
Тяжин
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №1 по ул. Весенняя, Промышленная, Советская в пгт. Итатский | 0.168 | 0.168 | [5 empty] | 3.48 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №3 по ул. Кирова, Вологодская, Дубинкина, Ленина в пгт. Итатский | 0.328 | 0.328 | [5 empty] | 7.16 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №9 по ул. Мира, Пушкина в пгт. Итатский | 0.172 | 0.172 | [5 empty] | 3.6 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул. Горького в пгт. Тяжинский | 0.087 | 0.087 | [5 empty] | 1.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №204 по ул. Первомайская, Советская в пгт. Тяжинский | 0.047 | 0.047 | [5 empty] | 0.28 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №303 по ул. Лесная, Стройучастковая, Крайняя в пгт. Тяжинский | 0.32 | 0.32 | [5 empty] | 6.64 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №301 по ул. Сенная в пгт. Тяжинский | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 1.04 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №310 в пгт. Тяжинский | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №11 по ул. Кооперативная, Западная в пгт. Тяжинский | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 0.9 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №17 по ул. Калинина, пер. Калинина в пгт. Тяжинский | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | 0.58 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №19 по ул. Инициативная, Садовая, пер. Чехова, пер. Луговой в пгт. Тяжинский | 0.242 | 0.242 | [5 empty] | 4.8 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №20 по ул. Островского, Красноармейская, Луговая в пгт. Тяжинский | 0.131 | 0.131 | [5 empty] | 2.72 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №39 по ул. Мичурина, Столярная, Коммунальная, пер. Ленина в пгт. Тяжинский | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 1.08 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №37 по ул. Столярная в пгт. Тяжинский | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 0.96 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №38 по ул. Восточная, Крайняя в пгт. Тяжинский | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | 0.55 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №13 по ул. Кооперативная, Западная в пгт. Тяжинский | 1.614 |  | 0.2 | 1.414 |  |  |  | 3.28 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №34 по ул. Родниковая, Луговая, Березовая роща, пер. Калинина в пгт. Тяжинский | 2.36 |  | 0.41 | 1.95 |  |  |  | 4.88 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №306 по ул. Береговая, Гаражная, Гагарина в пгт. Тяжинский | 1.9 |  | 0.288 | 1.612 |  |  |  | 4.055 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №10 по ул. Большевистская, пер. Большевистский (ф-1) в пгт. Тяжинский | 0.413 |  | 0.057 | 0.356 |  |  |  | 0.84 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №6 по ул. Некрасова, Нетесова, Кирова в пгт. Итатский | 1.853 |  | 0.201 | 1.652 |  |  |  | 4.04 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №7 по ул. Советская, Почтовая, Дзержинского в пгт. Итатский | 1.947 |  | 0.295 | 1.652 |  |  |  | 4.12 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП №4 по ул. Октябрьская, Коммунальная в пгт. Тяжинский | 0.354 | 0.118 | 0.236 |  |  |  |  | 1.3 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №105 (ТП №105, 1х400кВа) в пгт. Итатский | 0.216 |  | 0.022 | 0.194 |  | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №109 (ТП №109, 1х400кВа) в пгт. Итатский | 0.216 |  | 0.022 | 0.194 |  | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №1 (ТП №1, 1х160кВа) в пгт. Итатский | 0.155 |  | 0.016 | 0.139 |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №4 (ТП №4, 1х250кВа) в пгт. Итатский | 0.182 |  | 0.012 | 0.17 |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №5 (ТП №5, 1х400кВа) в пгт. Итатский | 0.466 |  | 0.037 | 0.429 |  | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №6 (ТП №6, 1х160кВа) в пгт. Итатский | 0.155 |  | 0.016 | 0.139 |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №12 (ТП №12, 1х160кВа) в пгт. Итатский | 0.155 |  | 0.016 | 0.139 |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №16 (ТП №16, 1х250кВа) в пгт. Итатский | 0.182 |  | 0.012 | 0.17 |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №209 (ТП №209, 1х250кВа) в пгт. Тяжинский | 0.463 | 0.033 | 0.02 | 0.41 |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №168 (ТП №168, 1х250кВа) в пгт. Итатский | 0.463 | 0.033 | 0.02 | 0.41 |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Прочее новое строительство
Крапивинский район Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сооружение электротехническое: строительство МТП -070 от ВЛ-10 кВ Ф 10-7 ВП2 | 0.67 | 0.07 | 0.6 |  |  | ТМ | 0.25 |  |  | Повышение качества передаваемой электроэнергии
г. Таштагол
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 10-6 "Базанча" | 4.2925 |  | 4.2925 |  |  |  |  | 8.15 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 6-2 "Алтамаш" | 5.6381 |  | 5.6381 |  |  |  |  | 12.1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое: КТП- Ломоносова по ул. Ломоносова | 0.6843 |  | 0.6843 |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое:КТП-84 «Администрация» п. Калары | 0.6592 |  | 0.6592 |  |  | ТМ | 0.1 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое:КТП-85 «Комарова» п. Базанча | 0.6863 |  | 0.6863 |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое:КТП-86 «Березовая» п. Базанча | 0.6592 |  | 0.6592 |  |  | ТМ | 0.1 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ- 0,4 кВ от КТП-84 "Администрация" | 0.4229 |  | 0.4229 |  |  |  |  | 0.52 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от КТП-85" Комарова" | 3.1762 |  | 3.1762 |  |  |  |  | 4 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от КТП-86 "Березовая" | 1.7222 |  | 1.7222 |  |  |  |  | 2.1 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 6-7, 6-33 "Воздуховыдающий" | 2.0161 |  | 2.0161 |  |  |  |  | 4.14 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 6-43, 6-47 "4-ключ" | 6.3554 |  | 6.3554 |  |  |  |  | 13.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое Замена ТП-139-"ЦМС" на КТП | 0.8544 |  | 0.8544 |  |  | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое фидер 6кВ фидер 6-19"В" (Темиртау) | 0.2568 |  | 0.2568 |  |  |  |  | 0.5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 6-11 "П1" (Каз) | 0.1736 |  | 0.1736 |  |  |  |  | 0.355 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 6-3 "П2" | 1.4474 |  | 1.4474 |  |  |  |  | 3.11 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-6 кВ фидер 6-5 А "Верхний объект" | 7.2383 |  | 7.2383 |  |  |  |  | 13.9 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое КТП-208- замена на КТПН-100/6 | 0.6592 |  | 0.6592 |  |  | ТМ | 0.1 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое ТП-210-замена на КТПН-160/6 | 0.6841 |  | 0.6841 |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое МТП-213-замена на КТПН-160/6 | 0.6843 |  | 0.6843 |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое КТП-220-замена на КТПН-160/6 | 0.6843 |  | 0.6843 |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое МТП-305 замена на КТПН 250/6 | 0.7268 |  | 0.7268 |  |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое МТП-307 замена на КТПН-250/6 | 0.726 |  | 0.726 |  |  | ТМ | 0.25 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое МТП-313 замена на КТПН-160/6 | 0.6843 |  | 0.6843 |  |  | ТМ | 0.16 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое МТП-320 замена на КТПН 100/6 | 0.6592 |  | 0.6592 |  |  | ТМ | 0.1 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое: ТП-414 | 2.2457 |  | 2.2457 |  |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое ТП-424 | 2.2457 |  | 2.2457 |  |  | ТМ | 0.63 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое ТП-413 | 2.1281 |  | 2.1281 |  |  | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение электротехническое ТП-306 | 2.1281 |  | 2.1281 |  |  | ТМ | 0.4 |  |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от ТП № 313 ул. Новая | 3.7695 |  | 3.7695 |  |  |  |  | 2.04 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от ТП № 305 ул. Мичурина | 3.4282 |  | 3.4282 |  |  |  |  | 5 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от ТП №311 ул. Ленина | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  |  | 4.2 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от ТП №312 Сухаринка | 3.054 |  | 3.054 |  |  |  |  | 4.8 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от ТП №310 п. Кедровка | 2.6177 |  | 2.6177 |  |  |  |  | 4.2 |  | Замена изношенного оборудования
Сооружение линейное электротехническое ВЛ-0,4 кВ от ТП №314 ул. Строителей | 0.6592 |  | 0.6592 |  |  |  |  | 4.5 |  | Замена изношенного оборудования