## Суммарные времена
Расчётное время восстановления электроснабжения в случае введения внепланового ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
№ п/п | Наименование филиала (в алфавитном порядке) | Населенные пункты обслуживаемые филиалами | Общее количество времени затрачиваемое на ликвидацию аварии (в т.ч. поиск места повреждения, производство оперативных переключений, сбор и доставка к месту проведения работ ремонтных бригад, допуск бригад, работы по устранению аварий, включение электроустановки в работу),час.
|  |  | Время перевода потребителей на резервное питание (при наличии резервного питания у потребителей) |  | При отсутствии резервного источника питания у потребителей
[5 empty] | Устранение повреждений в трансформаторных подстанциях 6, 10 кВ | [9 empty] | Устранение повреждений на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с проводами имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ) | [13 empty] | Замена концевых муфт на кабельных линиях
[5 empty] | Замена силового трансформатора 6, 10 кВ |  |  |  | Замена разъединителя (выключателя нагрузки) 6, 10 кВ |  | Замена рубильника 0,4 кВ |  | Замена опорных, проходных изоляторов, разрядников, ОПН |  | Замена опоры |  | Восстановление (перетяжка) проводов в пролете ВЛ |  | Восстановление шлейфов ВЛ |  | Замена линейного разъединителя на ВЛ |  | Замена разрядника, ОПН на опоре ВЛ (ВЛИ) |  | Замена траверсы на опоре ВЛ |  | Замена опорного (подвесного) изолятора на опоре ВЛ
[5 empty] | МТП, СТП |  | КТП, ТП
|  |  | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час
1 | "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" | - г. Анжеро-Судженск, - пос. Антоновский рудник, - пос. Верх-Яя, - деревня Козлы - пос. Красная звездочка - пос. Мишиха - пос. Голубовский | 0.5 | 1 | 2.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3 | 3.25 | 4.5 | 3 | 3 | 2.75 | 4 | 1 | 3 | 3.25 | 4.5
2 | ЗАО "Беловская горэлектросеть" | - г. Белово, - пос. Колмогоры, - пос. Грамотеино (микрорайон Ивушка), - пос. Бачаты, - пос. Молодёжный, - пос. Улус. | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
3 | "Энергосеть пгт. Белогорск" | - пгт. Белогорск | 0.25 | 0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2.25 | 3 | 1.75 | 2.5 | 0.75 | 2 | 2.75 | 3.5 | 2 | 2 | 2.25 | 3 | 0.75 | 2 | 2.75 | 3.5
4 | "Энергосеть г. Гурьевска" | - г. Гурьевск, - г. Салаир - пос. Раздольный (ТП-57, ТП-11) | 0.25 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 4.5 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 0.75 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 0.75 | 3 | 3 | 4.5
5 | "Энергосеть Ижморского района" | - пгт. Ижморский | 0.25 | 0.5 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2.25 | 3 | 1.75 | 2.5 | 0.75 | 2 | 2.75 | 3.5 | 2 | 2 | 2.25 | 3 | 0.75 | 2 | 2.75 | 3.5
6 | "Энергосеть г. Калтана" | - г. Калтан, - пос. Малышев Лог, - пос. Постоянный, - пос. Шушталеп, - пос. Малиновка | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
7 | "Энергосеть г. Киселевска" | - г. Киселёвск, - пос. Карагайлинский, - пос. Черепаново | 0.25 | 0.75 | 2.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2 | 3.25 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 2.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5 | 3 | 3 | 2.75 | 4 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5
8 | "Энергосеть Крапивинского района" | - пгт. Крапивинский, - пгт. Зеленогорский, - пос. Санаторий Борисовский | 0.25 | 1 | 2.25 | 3.75 | 3.25 | 4.75 | 2 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | 2.25 | 3.75 | 0.75 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3.25 | 4.75
9 | "Энергосеть г. Мариинска" | - г. Мариинск | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
10 | "Энергосеть г. Осинники" | - г. Осинники, - пос. Высокий (Тайжина), - пос. Кульчаны | 0.25 | 1 | 2 | 3.75 | 3 | 4.75 | 1.75 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 2 | 3.75 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75
11 | "Энергосеть г. Полысаево" | - г. Полысаево, - пос. Мереть, - пос. Зелёный ключ | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
12 | "Энергосеть г. Прокопьевска" | - г. Прокопьевск, - пос. Сафоново, - пос. Керлегеш, - пос. Новостройка | 0.25 | 0.75 | 2.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2 | 3.25 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 2.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5 | 3 | 3 | 2.75 | 4 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5
13 | "Энергосеть пгт. Промышленная" | - пгт. Промышленная, - ст. Подунская, - пос. Плотниково, - дер. Каменка (ТП-3К), - пос. Октябрьский (ТП-208) | 0.25 | 0.75 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1.75 | 3.75 | 0.75 | 3.5 | 0.75 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | 0.75 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.75 | 3.5 | 3 | 5
14 | "Энергосеть г. Тайга" | - г. Тайга, - пос. Пихтач, - пос. Сураново, - пос. Таёжный, - пос. Кузель | 0.25 | 0.75 | 2 | 3.75 | 3 | 4.75 | 1.75 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 2 | 3.75 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75
15 | "Энергосеть г. Таштагол" | - г. Таштагол, - пос. Тельбес, - пгт. Мундыбаш, - пгт. Темиртау, - пос. Сухаринка, - пос. Кедровка, - дер. Самара, - дер. Пелогеев лог, - пгт. Каз, - пос. Центральный, - пос. Чугунаш, - пос. Шалым, - пос. Базанча, - пос. Калары, - пос. Алтамаш, - пос. Ключевой, - пгт. Шерегеш, - пос. Чушла, - пос. Юдино, - пос. Сокол - дер. Ивановка, - пос. Габовск, - дер. Секушта, - дер. Малый Лабыш, - пос. Спасск, - пос. Чулеш, - пос. Талон, - пос. Майск, - пос. Мрассу | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 6.25 | 3.5 | 7.25 | 2.25 | 6 | 1 | 5.75 | 1 | 5.75 | 3 | 6.75 | 2.5 | 6.25 | 1 | 5.75 | 3.5 | 7.25 | 5.75 | 5.75 | 3 | 6.75 | 1 | 5.75 | 3.5 | 7.25
16 | "Энергосеть Тисульского района" | - п.г.т. Тисуль, - пос. Центральный, - пос. Ржавчик, - дер. Натальевка, - пос. Берикуль, - пос. Комсомольский, - пос. Макарак - дер. Гороховка | 0.25 | 0.75 | 2 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1.75 | 3 | 0.75 | 2.75 | 0.75 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 2 | 3.25 | 0.75 | 2.75 | 3 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 0.75 | 2.75 | 3 | 4.25
17 | "Энергосеть г. Топки" | - г. Топки | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
18 | "Энергосеть пгт. Тяжинский" | - пос. Итатский, - пгт. Тяжинский, - пос. Ступишино, - пос. Даниловка | 0.5 | 0.75 | 2 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1.75 | 3 | 1 | 2.75 | 1 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 2 | 3.25 | 1 | 2.75 | 3 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 1 | 2.75 | 3 | 4.25
19 | "Энергосеть Чебулинского района" | - пгт. Верх-Чебула, - дер. Михайловка, - пос. Алчедат, - дер. Курск-Смоленка, - дер. Кураково, - пос. Первый (Орлово-розово), - дер. Дмитриевка | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
20 | "Энергосеть г. Юрга" | - г. Юрга, - ст. Тутальская, - пос. Речной, - пос. 2-я Юрга, - пос. Арлюк, - пос. Талое, - дер. Пятково, - пос. Проскоково, - пос. Искитимский - пос. Осоавиахим | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3.25 | 1 | 3.25 | 3 | 4.25 | 2.5 | 3.75 | 1 | 3.25 | 3.5 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1 | 3.25 | 3.5 | 4.75
21 | "Энергосеть пгт. Яшкино" | - пгт. Яшкино, - пос. Акация, - дер. Бурлаково, - пос. Карьер, - ст. Литвиново (ТП-332П, ТП-302П) | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
22 | "Энергосеть пгт. Яя" | - пгт. Яя, - ст. Судженка | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
Примечание:
Указанное в таблице время на ликвиацию аварии является ориентировочным (расчетным) при "идеальных" условиях и может быть увеличено в зависимости от наличия одновременно нескольких аварий на других участках сети в указанный промежуток времени, месторасположения (удаленности) поврежденного участка, времени текущих суток, погодных условий, труднодоступности местности, действий персонала смежных электросетевых компаний, а также прочих непредвиденных факторов.
Условные обозначения:
КТП - комплектная трансформаторная подстанция
ТП - трансформаторная подстанция закрытого типа (капитальная)
МТП - мачтовая - трансформаторная подстанция
СТП - столбовая - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
ВЛИ - воздушная линия изолированная